Объявление о проведении закупа  медицинской техники

способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области", расположенная по адресу: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 «А», в соответствии главы 10 Постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» способом запроса ценовых предложений объявляет о закупе медицинской техники.

| № | Наименование товара | Единица изм-я | Кол-во | Цена за единицу | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат лазерной терапии (7-9 Вт) | штука | 2 | 614 822,00 | 1 229 644,00 |

2. Срок и условия поставки: в течение 60 календарных дней, со дня заключения договора.

3. Место поставки: Жамбылская область, г. Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, кабинет 311.

4. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней, со дня поставки товара.

5. Техническая спецификация: приложение № 1 к объявлению.

5. Место представления (приема) документов: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 302 кабинет.

6. Окончательный срок подачи ценовых предложений: 4 августа 2021 года до 10 часов 00 минут.

7. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 4 августа 2021 года, в 11 часов 00 минут, Жамбылская область,

город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 309 кабинет.

Главный врач                                                                              Ж. Тойшибекова

 8 (7262) 54-38-14

Приложение № 1 к объявлению

Аппарат лазерной терапии (7-9  Вт)

Физиотерапевтический аппарат представляет собой многофункциональную платформу, позволяющая разностороннее лечение пациента за счет одновременного или раздельного воздействия на пациента тремя физическими факторами: постоянным магнитным полем, импульсным лазерным и постоянным светодиодным излучениями инфракрасного (ИК) диапазона длин волн оптического спектра

Технические характеристики:

- Габаритные размеры, мм 240*215*115

- Длина волны ИК - излучения лазера и светодиодов, мкм 0,85 - 0,89

- Частота повторения импульсов лазерного излучения, Гц 5, 10, 50, 80, 150, 600, 1500, 5000

- Мощность излучения светодиодов, мВт От 0 до 100

- Импульсная мощность излучения лазера Вт не менее 5, 7, 9, 12 или 15 Вт (в зависимости от модели)

- Магнитная индукция, мТ, не менее35

- Таймер, мин от 0,25 до 15

- Электропитание от сети220/110В, 50/60 Гц

- Масса, кг не более 2,

- Аппарат работает от сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным

- напряжением 220 В при отклонении напряжения сети на ±10% от

- номинального значения.

- Мощность, потребляемая от сети, не более 35 ВА.

- Магнитная индукция на оси магнита в плоскости выходной апертуры

- терминала — в диапазоне от 20 до 80 мТ.

- Максимальная суммарная мощность излучения светодиодов на выходе

- терминала — не менее 100 мВт, максимальная плотность мощности — не

- менее 30 мВт/см2.

- Средняя мощность излучения лазера на выходе терминала — не менее 2 мВт при частоте повторения 5 КГц, максимальное значение средней

- плотности мощности не менее 0, 5 мВт/см2.

- Импульсная мощность излучения лазера на выходе терминала — не менее5 Вт.

- Частота повторения импульсов лазерного излучения равна 5, 10, 50, 80,

- 150, 600, 1500, 5000 Гц.

- Длительность однократной экспозиции в режимах излучения,

- обеспечиваемая аппаратом, дискретна в диапазоне 0, 25... 15 мин.

- Длина волны лазерного и светодиодного излучений, мкм: 0, 85-0, 89

- Масса аппарата без запчастей и принадлежностей - не более 2, 2 кг, а в

- полном комплекте поставки и в упаковке — не более 5 кг.

- Габаритные размеры аппарата — не более 240x215x115 мм.

- Аппарат обеспечивает звуковую сигнализацию включения питания и

окончания работы лазера и светодиодов. Длительность сигнала — не менее0, 5 сек.

- Аппарат обеспечивает световую индикацию установки частоты повторения лазерных импульсов при внутреннем запуске лазера, цикла работы лазера, а также свето-цифровую индикацию отраженного излучения светодиодов.

- Аппарат обеспечивает следующие режимы работы:

а) сочетанный режим, т. е. режим совместного воздействия на облучаемый объект  постоянным магнитным полем, импульсным лазерным и непрерывным светодиодным ИК-излучениями;

б) режим облучения объекта импульсным лазерным излучением совместно с постоянным магнитным полем;

в) режим облучения объекта непрерывным светодиодным ИК- излучением совместно с постоянным магнитным полем;

г) режим облучения объекта только импульсным лазерным ИК- излучением;

д) режим облучения объекта только непрерывным светодиодным ИК- излучением.

Главный врач                                                                                  Ж. Тойшибекова