Объявление о проведении закупа  изделий медицинского

назначения способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области", расположенная по адресу: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 «А», в соответствии главы 10 Постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» способом запроса ценовых предложений объявляет о закупе изделий медицинского назначения.

| № | Наименование товара | Единица изм-я | Кол-во | Цена за единицу с НДС | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ламинарный бокс безопасности II класса, размер 1,2 м, тип А2;), | шт. | 1 | 5 903 408 | 5 903 408 |
| Итого: |  |  |  |  | 5 903 408 |

Ламинарный бокс безопасности II класса, размер 1,2 м, тип А2,

Ламинарный бокс микробиологической безопасности II класса HFsafe-1200LC Номинальный размер - 1,2 м

Внешние размеры с базовой подставкой, мм - 1340 * 790 * 2130 Размеры рабочей зоны, мм - 1250 * 480

Площадь внутреннего пространства, м2 - 0,72

Воздушный поток:

входящий - 0,53 м/сек

нижний поток - 0,35 м/сек

Объем воздуха:

входящий - 477м3/ч

нижний поток- 866м3/ч

вытяжка - 477м3/ч

Бокс микробиологической безопасности: Номинальный размер – не менее 1,2 м; Внешние размеры с базовой подставкой, мм - не менее 1340 * 790 * 2130; Размеры рабочей зоны, мм - не менее - 1250 * 480; Площадь внутреннего пространства, м2 - не менее 0,72. Воздушный поток: входящий – 0,53 м/сек, нижний поток - 0,35 м/сек. Объем воздуха: входящий - 477м3/ч, нижний поток- 866м3/ч, вытяжка - 477м3/ч. Эффективность ULPA-фильтра:  нижний поток - защита не менее 99,9995% по типичным частицам размером от 0,1 до 0,2 микрон, вытяжка - защита не менее 99,9995% по типичным частицам размером от 0,1 до 0,2 микрон.

Тест биологической защиты: Тест персональной защиты – должен быть пройден тест содержания KI-Discus и микробиологии.

Защита продукта от 1 до 8*10 в 6 степени <=5CFU, Тест кросс-контаминации от 1 до 8*10 в 6 степени <=2CFU.

Шум: NSF/ANSI49 – менее 62дБ, EN 12469 - менее 59дБ, Интенсивность флуоресцентного осветителя – не менее 800-1200 люкс, Отличное распределение света, RMS <=2,3мкм.

Конструктивные особенности: Основной корпус - 1.2мм сталь с белым обожжённым в печи эпокси-полиестровым покрытием, Рабочая зона - 1,5мм нержавеющая сталь, тип 304, Боковые стены - 1,5мм нержавеющая сталь, тип 304.

Опция электрического открывания фронтального стекла - по запросу возможна доукомплектация.

Материал стекла - прочное ламинированное защищенное стекло.

Электрические параметры: полная нагрузка шкафа - 2А, предохранители - 10А, номинальная мощность - 452Вт,  опциональный выход - 5А, Итоговая нагрузка - 7А.

Питание: 220В / 50-60Гц.

2. Срок и условия поставки: в течение 30 календарных дней, со дня заключения договора.

3. Место поставки: Жамбылская область, г. Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, кабинет 309.

4. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней, со дня поставки товара.

5. Место представления (приема) документов: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 302 кабинет.

6. Окончательный срок подачи ценовых предложений: 17 февраля  2022 года до 16 часов 00 минут.

7. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 17 февраля 2022 года, в 16 часов 30 минут, Жамбылская область,

город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 309 кабинет.

Главный врач                                                                                         Ж. П. Тойшибекова

 Н.С.Мұстафа.

 8(7262)54-38-14