Объявление о проведении закупа  изделий медицинского

назначения способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области", расположенная по адресу: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 «А», в соответствии главы 10 Постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» способом запроса ценовых предложений объявляет о закупе изделий медицинского назначения.

| № | Наименование товара | Единица изм-я | Кол-во | Цена за единицу с НДС | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроцентрифуга, макс. скорость 12000 об. / мин., 12 х 1,5/2 мл, 32 х 0.2 мл, 4 X ПЦР стрипы (0.2 мл); | шт. | 1 | 848 736 | 848 736 |
| Итого: |  |  |  |  | 848 736 |

Микроцентрифуга , макс. скорость 12000 об. / мин., 12 х 1,5/2 мл, 32 х 0.2 мл, 4 X ПЦР стрипы (0.2 мл)

Микроцентрифуга лабораторная.

Микроцентрифуга  идеально подходит для быстрого осаждения. В мультиротор можно разместить 12 микропробирок объемом 1,5/2 мл и / или 4(8 X 0,2 мл) ПЦР-полоски и в ротор для ПЦР стрипов могут быть размещены 4 (12X0,2 мл) ПЦР-полоски. Максимальная скорость может достигать 12000 об / мин. Microcentnfuge - это персональная центрифуга с непревзойденной емкостью и гибкостью

Свойства

Таймер 1 сек - 999 мин

Мультиротор для пробирок и стрипов

LCD экран для отображения времени и скорости Двойная вместимость миницентрифуги Регулируемая скорость 1000-12000 об/мин

Технические данные Вместимость:

12 Х 1,5/2 мл

32 х 0.2 мл ПЦР пробирки

4 X ПЦР стрипов (8 X 0.2 мл)

4 X ПЦР стрипов (12 X 0.2 мл)

Скорость: регулируемая,1000-12000 об/мин Рабочая температура : 5℃-40℃

Питание : 100-2500V,50-60Hz 30W ротор multi-rotor вместимостью 12 х 1,5/2,0 мл и 4х8х0,2 пцр стрипов

компактная настольная центрифуга, разработанная для медикобиологических и научно-исследовательских лабораторий, которая обеспечивает более высокую скорость центрифугирования и большую относительную центробежную силу. Вместимость не менее: в мультиротор может размещаться 12 микропробирок объемом 1,5/2 мл и / или 4(8 X 0,2 мл) ПЦР-полоски и в ротор для ПЦР стрипов могут быть размещены 4 (12X0,2 мл) ПЦР-полоски. Должна иметь LCD экран для отображения времени и скорости.

Таймер: 1 сек - 999 мин.

Мультиротор для пробирок и стрипов. Скорость: регулируемая, 1000-12000 об/мин.

Рабочая температура: 5℃-40℃.

Питание: 100-2500V,50-60Hz 30W.

Габариты（×Г×В） не менее 212мм×240мм×138мм.

Вес（с ротором) не менее 4.1кг.

2. Срок и условия поставки: в течение 30 календарных дней, со дня заключения договора.

3. Место поставки: Жамбылская область, г. Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, кабинет 309.

4. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней, со дня поставки товара.

5. Место представления (приема) документов: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 302 кабинет.

6. Окончательный срок подачи ценовых предложений: 17 февраля  2022 года до 16 часов 00 минут.

7. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 17 февраля 2022 года, в 16 часов 30 минут, Жамбылская область,

город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 309 кабинет.

Главный врач                                                                                         Ж. П. Тойшибекова

 Н.С.Мұстафа.

 8(7262)54-38-14