Объявление о проведении закупа  изделий медицинского

назначения способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области", расположенная по адресу: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 «А», в соответствии главы 10 Постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» способом запроса ценовых предложений объявляет о закупе изделий медицинского назначения.

| № | Наименование товара | Единица изм-я | Кол-во | Цена за единицу с НДС | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высокоскоростная миницентрифуга , макс. скорость 15000 об/мин., 12х2 мл; | шт. | 1 | 725 760 | 725 760 |
| Итого: |  |  |  |  | 725 760 |

Высокоскоростная миницентрифуга, макс. скорость 15000 об/мин., 12х2 мл

Лабораторная высокоскоростная миницентрифуга  предназначена для центрифугирования проб крови или мочи в роторе. Соответствует EN ISO 12772 и может быть использована в ветеринарии.

Клиническая лабораторная центрифуга изготовлена в соответствии с Директивой 98/79/EC по изделиям для диагностики (IVD).

Высокоскоростная миницентрифуга. Предназначена для одновременного перемешивания и осаждения образцов, используя модули центрифугирования и перемешивания, выполненные единым блоком. Высокоскоростная мини-центрифуга может применяться в физическом анализе, химическом и биохимическом анализе, молекулярной биологии, цитологии. Незаменимое оборудование для клинических лабораторий и центров сдачи крови. С ее помощью можно с высоким качеством проводить следующие операции: Седиментацию вирусов, седиментацию клеток; Разделение субклеточных органелл; Изоляция ДНК, РНК, белков, липидов и других микромолекул.

Максимальная скорость 15 000 об/мин.

Максимальная емкость 	2 мл × 12. Таймер	30 секунд -99 минут-УДЕРЖАНИЕ, непрерывная работа

Приводной двигатель: Бесщеточный двигатель постоянного тока.

Предохранительные устройства: Блокировка крышки, Датчик превышения скорости, Датчик превышения температуры, ошибки с выводом на дисплей во время выполнения.

Требования к питанию: Однофазный, 110В-240В, 50Гц / 60Гц, 3А. Размеры (мм) 	(Д) 255 × (Ш) 245 × (В) 140. Вес	6 кг.

Дополнительные функции: Переключатель скорости / RCF, Импульсный режим, ЖК-дисплей состояния времени работы, зуммер уведомление и оповещение

2. Срок и условия поставки: в течение 30 календарных дней, со дня заключения договора.

3. Место поставки: Жамбылская область, г. Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, кабинет 309.

4. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней, со дня поставки товара.

5. Место представления (приема) документов: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 302 кабинет.

6. Окончательный срок подачи ценовых предложений: 17 февраля  2022 года до 16 часов 00 минут.

7. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 17 февраля 2022 года, в 16 часов 30 минут, Жамбылская область,

город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 309 кабинет.

Главный врач                                                                                         Ж. П. Тойшибекова

 Н.С.Мұстафа.

 8(7262)54-38-14