Объявление о проведении закупа  изделий медицинского

назначения способом запроса ценовых предложений

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области", расположенная по адресу:   Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 «А», в соответствии главы 10 Постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» способом запроса ценовых предложений объявляет о закупе изделий медицинского назначения.

| № | Наименование товара | Единица изм-я | Кол-во | Цена | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прямой офтальмоскоп | шт. | 2 | 697 000,00 | 1 394 000,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 1 394 000,00 |

2. Срок и условия поставки: в течение 30 календарных дней, со дня заключения договора.

3. Место поставки: Жамбылская область, г. Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, кабинет 309.

4. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней, со дня поставки товара.

5. Место представления (приема) документов: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 302 кабинет.

6. Окончательный срок подачи ценовых предложений: 09 марта  2022 года до 15 часов 30 минут.

7. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 09 марта 2022 года, в 16 часов 00 минут, Жамбылская область,

город Тараз, микрорайон «Салтанат», дом 29 А, 309 кабинет.

Главный врач                                                                                         Ж. П. Тойшибекова

 Н.С.Мұстафа.

 8(7262)54-38-14

Техническая спецификация

приложение № 1 к объявлению

Требования к комплектации

| Прямой офтальмоскоп | Светодиодное освещение Не менее 6 диафрагм – широкое пятно, среднее пятно, «макула», щель, глаукомная сетка, «мишень» Фильтр зеленый (бескрасный), накладывающийся на любую из диафрагм Диск с линзами, диапазон не менее от +29 до -30 диоптрий Дополнительная быстрая установка линз, не хуже +20 диоптрий или -20 диоптрий Окно, показывающее величину выбранной линзы, подсвечивается Плавная реостатная регулировка освещения на ручке прибора Мягкий резиновый упор для докторов, носящих очки Литиевая батарея Компактное зарядное устройство Диск с апертурами и фильтрами; большой круг, точка, зелёный фильтр, малый круг, точка фиксации, щель Корректирующие линзы, диапазон не менее от -30 дптр до +29 дптр Шаг корректирующих линз не более 1 дптр |  |
| --- | --- | --- |
| Дополнительные комплектующие |  |  |
| Защитный чехол | Защитный чехол |  |
| Литий-ионное мини зарядное устройство | Источник питания лампы Li-ion аккумулятор |  |
| Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть 220В |  |
| Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |