Протокол № 3

об итогах тендера по закупку медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для Государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» на 2024 год

| г. Тараз, мкр. Салтанат, здание 37 № 309 кабинет | - мая 2024 года 12 час.00 мин. |
| --- | --- |

- Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии

Жолдасбек Назгуль                	     -	заместитель главного врача по экономическим

вопросам,

Заместитель председателя тендерной комиссии

Калматаева Жанна Мамбетбаевна       -      главный бухгалтер;

Члены тендерной комиссии

Аманбекова Мира Турекуловна	     - 	главная медицинская сестра;

Секретарь тендерной комиссии

Момынкулов М.М.                                -       юрист

провела тендер по закупку медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» на 2024 год.

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

| № лота | Наименование | ТС | Ед. изм | кол-во | Цена за единицу | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ультразвуковая диагностическая система | Полностью цифровая многоцелевая мобильная ультразвуковая система экспертного класса с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных монокристаллических датчиков, проведения кардиологических исследований и транспищеводных исследований экспертного уровня. Экспертная ультразвуковая система (ПО 1.0) Флагманская модель, гарантирует визуализацию с отличной разрешающей способностью, высочайшей однородностью изображения и глубокой пенетрацией. Аппарат обладает множеством автоматизированных функций которые обеспечивают диагностическую точность и удобство для пользователей. Для создания качественного серошкального изображения оснащен модулем оптимизации изображений (Optimal Imaging Suite OISTM), который представляет собой сочетание самых передовых технологий формирования изображений для превосходной гармонической визуализации, минимизации артефактов, увеличения четкости контуров органов и образований, и, в итоге, обеспечивающего более подробную и точную клиническую информацию. Аппарат специально для тех специалистов, которым необходима наилучшая разрешающая способность и качество даже в самых сложных случаях. Ультразвуковой сканер должен обладать высокой скоростью обработки и максимальной детализацией структур, сочетать в себе новейшие технологии визуализации, широкий выбор датчиков и интуитивно понятное программное обеспечение. Уникальная архитектура сканера FleXcan , основанная на максимальном использовании программной части, гарантирует однородность и высокое изображений, стабильность работы и лёгкость модернизации системы для использования новейшего программного обеспечения. Области применения Абдоминальные исследования Акушерство и гинекология Кардиология Неврология Травматология и ортопедия Урология Эндокринология Ангиология Педиатрия Н-еонатология Реаниматология Транскраниальные исследования Транспищеводные исследования Основной блок: Русификация всех элементов управления системой- наличие Русифицированная выдвижная буквенно-цифровая клавиатура-наличие Количество одновременно подключаемых датчиков, не считая порт для подключения карандашного датчика- 4шт Шкала серого – 256 Динамическая апертура – наличие Динамический фильтр – наличие Динамическая фокусировка при приеме – наличие Общий динамический диапазон системы, Дб – 250 Динамический диапазон, отображаемый на экране Дб – 192 Глубина визуализации, см 40 Количество положений фокусных зон- 30 Число каналов на прием/передачу - 294 912 Одновременное использование передающих фокусных зон, в том числе на секторных фазированных датчиках – 8 Увеличение фиксированного изображения (Zoom) - 15 раз Увеличение изображения в реальном времени (Zoom) – 15 раз Количество держателей датчиков – 5 Интегрированный подогрев геля - наличие Количество температурных уровней- 3 Характеристики монитора: Размер экрана по диагонали 21.5” Жидкокристаллический монитор высокого разрешения, вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне – Наличие Экранная матрица, пикселов - 1366x768 Возможность вертикального перемещения монитора до 130 мм Возможность вертикального позиционирования рабочей панели до 175 мм Жидкокристаллический сенсорный дисплей, дюйм 10,4 Режимы сканирования В–режим: - наличие Количество карт серой шкалы 16 Количество карт псевдоокрашивания 20 Максимальная частота кадров системы в секунду 750 Количество выбираемых рабочих частот 7 М–режим: наличие Количество карт серой шкалы 23 Количество карт псевдоокрашивания 19 Цветной М–режим - наличие Анатомический М–режим – наличие PW – Импульсно-волновой допплер с отклонением угла: наличие Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра, в режиме реального времени и на фиксированном изображении – наличие Количество параметров, отображаемых при автоматическом оконтуривании допплеровского спектра – 12 Количество карт серой шкалы – 14 Количество карт псевдоокрашивания -19 Частота повторения импульса 300 – 18100 Гц Шкала скоростей 0,04 см/с - 53 м/с Максимальное отклонение угла сканирования +/- 15 Коррекция угла сканирования, шаг 89 (шаг 1) CW – Постоянно-волновой допплер - Наличие Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра, в режиме реального времени и на фиксированном изображении Количество параметров, отображаемых при автоматическом оконтуривании допплеровского спектра – 12 Количество карт серой шкалы – 14 Количество карт псевдоокрашивания – 19 Частота повторения импульса 300 - 78100 Гц CFM – цветовое допплеровское картирование по скорости: - наличие Количество карт окрашивания 10 Частота повторения импульса 300-13100 Гц Максимальное отклонение угла сканирования +/- 15 Количество углов сканирования -7 Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании – наличие PD – Энергетический допплер – наличие Количество карт окрашивания – 10 Частота повторения импульса - 300-13100 Гц Максимальное отклонение угла сканирования +/- 15 Количество углов сканирования 7 Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании – наличие Направленный энергетический допплер – Режим виртуального конвекса - наличие TDI – Режим тканевого допплера – наличие Стресс-эхо исследование – наличие переименование и удаление стадий и проекций во время протокола протоколы фармакологической нагрузки протоколы физической нагрузки Комплекс количественного и качественного анализа Strain: режим визуализации локальной деформации миокарда и скорости деформации – Наличие Фракция авто выброса – возможность Пакет кардиологических и сосудистых измерений – наличие Фильтр тканевой гармоники– наличие Пульсирующая тканевая гармоника – возможность Режим многолучевого составного сканирования – наличие Режим многочастотного составного сканирования – возможность Режим эластографии – возможность Модуль автоматического измерения толщины воротникового пространства, позволяет определить точно горизонтальную поверхность средней сагиттальной проекции и затем производить измерения NT и IT. – наличие Режим транспищеводного исследования с поддержкой специализированных датчиков. – возможность Режим визуализации в реальном времени 3D/4D высокой четкости (HD): (возможность) Поверхностная реконструкция Мультипланарная реконструкция Режим "виртуальный скальпель" Режим послойного просмотра Режим редактирования Возможность выбора угла сканирования в диапазоне 15-75 град Органоспецифический алгоритм получения изображений на основе адаптивного алгоритма с подавлением артефактов. Количество степеней применения алгоритма – 6 Автоматическая оптимизация изображения по акустическим свойствам тканей, активируемая нажатием одной кнопки – возможность Оптимизация изображения в B-режиме – наличие Оптимизация изображения в режиме спектрального допплера – наличие Оптимизация изображения в режиме ЦДК и энергетического допплера – наличие Программа панорамного сканирования – возможность Совместимость с В режимом, энергетическим допплером и направленным энергетическим допплером -наличие Совместимость с линейными, конвексными и микроконвексными датчиками – наличие Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D, В/P/D – наличие Триплексный режим – наличие Опция улучшения 3D/4Dизображения до формата Live HD – возможность Автоматический расчет комплекса интима-медиа – наличие Панорамное изображение в В-режиме – возможность Рабочий интерфейс DICOM 3.0/ Рабочий процесс DICOM Modality – возможность DICOM структурированный отчет по васкулярным измерениям– возможность DICOM структурированный отчет по кардиологическим измерениям– возможность Программа улучшения визуализации биопсийной иглы (3 ступени) – возможность Внешняя рабочая станция для работы с сырыми данными Получение 3D изображения методом свободной руки обычными двумерными датчиками- Возможность Интеллектуальный алгоритм маркировки анатомических структур на получаемых срезах – Возможность Специализированное программное обеспечение для отображения трех взаимно перпендикулярных плоскостей (включая коронарный срез) – Возможность Специализированное программное обеспечение для работы с «сырыми данными» ранее сохраненных кинопетель - возможность Специализированное программное обеспечение для мультипланарной реконструкции с получением срезов в произвольной плоскости и под произвольным углом – возможность Специализированное программное обеспечение для ультразвуковой томографии с построением множественных срезов области интереса с произвольным шагом – возможность Специализированное программное обеспечение для оценки сосудистых и кистозных структур с помощью построения объемного слепка области интереса – возможность Специализированное программное обеспечение для обработки трехмерного изображения в различных режимах прозрачности: максимальном, минимальном, поверхностном, рентгеновском – возможность Специализированное программное обеспечение для обработки трехмерного изображения в режиме "электронный скальпель" - отсечение объема по произвольному контуру на произвольную глубину Возможность Специализированное программное обеспечение для подтверждения данных на исходной кинопетле – Возможность Специализированное программное обеспечение для построения срезов переменной толщины. – Возможность Типы поддерживаемых датчиков Конвексные монокристаллические – возможность Матричный фазированный датчик – возможность Конвексные монокристаллические 4D (объемного сканирования) – возможность Линейные супервысокой плотности – возможность Линейные интраоперационные – возможность Комбинированные ректовагинальные – возможность Специализированные фазированные секторные электронные – возможность Карандашные – возможность Чреспищеводные – возможность Измерение в В-режиме Расстояние – наличие Площадь – наличие Объём – наличие Длина окружности – наличие Процент стеноза – наличие ЧСС – наличие Угол – наличие Соотношение – наличие Измерение в М-режиме Расстояние – наличие Скорость- наличие Временной интервал – наличие Частота сердечных сокращений – наличие Угловой коэффициент – наличие Соотношение – наличие Измерение в D-режиме Линейная скорость – наличие Средняя скорость – наличие Временные интервалы – наличие Индекс резистентности – наличие Пульсационный индекс – наличие Градиент давления – наличие Степень стеноза – наличие Частота сердечных сокращений – наличие Автоматический расчет параметров кривых скоростей кровотока – наличие Возможность выбора параметров для автоматического расчета гемодинамики – наличие Соотношение Систола/Диастола – наличие Соотношение объемов выброса – наличие Специализированные измерения и вычисления Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии – наличие Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии – наличие Автоматический расчет индекса Интима-Медиа. – наличие Архивация изображений Кинопетля, кадров 3600 Кинопетля, секунд 180 Объем жесткого диска, гигабайт 500 Объем съемного внешнего запоминающего устройства, гигабайт 1000 Количество встроенных USB-портов 8 Встроенный DVD-дисковод возможность Дополнительные принадлежности Встроенный ЭКГ-модуль – наличие Ножной переключатель, 3х педальный– Возможность Внешняя рабочая станция для работы с сырыми данными – возможность Видео выходы S–Video – наличие DVI – наличие HDMI – наличие Система регистрации Термопринтер Ч/Б – наличие Термопринтер цветной – Возможность Возможность подключение локального PC принтера для распечатки отчетов и изображений – Возможность DVD-Рекордер для архивации потокового изображения в процессе исследования – Возможность Система удаленной диагностики оборудования – Возможность Полностью интегрированная система проведения видеоконференций посредством удаленного сервера с возможностью подключения любого стороннего пользователя с любого портативного либо стационарного мультимедийного устройства, поддерживающего выход в сеть Интернет. – Возможность Габариты Высота, мм, 1730 Ширина, мм, 580 Глубина, мм, 895 Вес, кг, 105 Характеристика электропитания Напряжение 220 В / 50 Гц – наличие Источник бесперебойного питания 1500VA – наличие Максимально потребляемая мощность (ВА) – 900 Прочие условия Гарантия на ультразвуковую консоль 37 месяцев с момента монтажа – наличие Гарантия на специализированные (объемные и транспищеводные) ультразвуковые датчики 12 месяцев с момента монтажа – наличие Декларация и регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения и Социального развития РК – наличие Сертификат соответствия (ГОСТ) – наличие Проведение монтажных и пусконаладочных работ – наличие Инструкция пользователя на русском и казахском языках – наличие Постгарантийное обслуживание- возможность Обучение специалистов – наличие Дополнительные комплектующие Датчик конвексный монокристаллический высокой плотности: Диапазон частот: не менее 1 МГц – не более 6 МГц; Радиус кривизны: не более 60 мм; Угол обзора: град. не более 60; Ширина сканируемого участка, не более72,4 x 16,8 мм Число элементов: не менее 192; Возможность использования биопсийного набора. Области применения: Абдоминальная область, исследование почек, акушерство, сердце плода, гинекология, урология. | комплект | 1 | 19 990 000,00 | 19 990 000,00 |

- Сумма, выделенная, для закупа медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для Государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» на 2024 год составляет 19 990 000,00 тенге.

- Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших тендерную заявку в установленные сроки (до истечения окончательного срока представления тендерных заявок):

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес | Лот № 1 Цена за единицу | Дата и время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «A&C Medical» | г.Алматы, ул.Нусупбекова, д.38 | 19 985 000,00 | 21.05.2024 г. 12-20 час |

- Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

| Лот № 1 | ТОО «A&C Medical» |
| --- | --- |
| копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; | имеется |
| копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; | имеется |
| копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления); | имеется |
| сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; | имеется |
| подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме согласно приложению 4, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; | имеется |
| сведения о квалификации по форме согласно приложению 5, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; | Имеется |
| оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки; | Имеется |

- Отклоненные заявки по закупу медицинской техники способом тендера для государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» на 2024 год:  нет

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок:

РЕШИЛА:

- признать выигравшим следующего участника тендер по закупку медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для Государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» на 2024 год:

- ТОО «A&C Medical», г.Алматы,  ул.Нусупбекова, д.38, по лоту № 1 на общую сумму – 19 985 000,00 тенге.

- Секретарю тендерной комисии в течение трех календарных дней разместить протокол итогов тендера на интернет-ресурсе Государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области».

- Информация о привлечении экспертной комиссии: не привлекались.

Председатель тендерной комиссии

Жолдасбек Н. ___________________

Заместитель председателя тендерной комиссии

Калматаева Ж. М. ___________________

Члены тендерной комиссии

Аманбекова М.Т. ___________________

Секретарь тендерной комиссии Момынкулов М.М..

___________________