Приложение

к Правилам организации и проведения закупа
лекарственных средств, медицинских изделий
и специализированных лечебных продуктов в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,
дополнительного объема медицинской помощи для лиц,
содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях
уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет

бюджетных средств и (или) в системе обязательного cоциального

медицинского страхования, фармацевтических услуг

**Объявление № 3 о проведении закупа медицинской техники**

**способом проведения тендера**

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области" расположенная по адресу: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», здание 37, объявляет о проведении закупа способом тендера следующих товаров:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ лота** | **Наименование** | **ТС** | **Ед.** **изм** | **кол-во** | **Цена за единицу** | **Общая сумма** |
| 1 | **Ультразвуковая диагностическая система** | **Полностью цифровая многоцелевая мобильная ультразвуковая система экспертного класса с возможностью автоматического трехмерного сканирования в режиме реального времени с использованием специализированных монокристаллических датчиков, проведения кардиологических исследований и транспищеводных исследований экспертного уровня.** ***Экспертная ультразвуковая система (ПО 1.0)*** Флагманская модель, гарантирует визуализацию с отличной разрешающей способностью, высочайшей однородностью изображения и глубокой пенетрацией.Аппарат обладает множеством автоматизированных функцийкоторые обеспечивают диагностическую точность и удобство для пользователей. Для создания качественного серошкального изображения оснащен модулем оптимизации изображений (Optimal Imaging Suite OISTM), который представляет собой сочетание самых передовых технологий формирования изображений для превосходной гармонической визуализации, минимизации артефактов, увеличения четкости контуров органов и образований, и, в итоге, обеспечивающего более подробную и точную клиническую информацию.Аппарат специально для тех специалистов, которым необходима наилучшая разрешающая способность и качество даже в самых сложных случаях. Ультразвуковой сканер должен обладать высокой скоростью обработки и максимальной детализацией структур, сочетать в себе новейшие технологии визуализации, широкий выбор датчиков и интуитивно понятное программное обеспечение.Уникальная архитектура сканера FleXcan , основанная на максимальном использовании программной части, гарантирует однородность и высокое изображений, стабильность работы и лёгкость модернизации системы для использования новейшего программного обеспечения.**Области применения**Абдоминальные исследованияАкушерство и гинекологияКардиологияНеврологияТравматология и ортопедияУрологияЭндокринологияАнгиологияПедиатрияН-еонатологияРеаниматологияТранскраниальные исследованияТранспищеводные исследования**Основной блок:**Русификация всех элементов управления системой- наличие Русифицированная выдвижная буквенно-цифровая клавиатура-наличие Количество одновременно подключаемых датчиков, не считая порт для подключения карандашного датчика- 4штШкала серого – 256Динамическая апертура – наличие Динамический фильтр – наличие Динамическая фокусировка при приеме – наличие Общий динамический диапазон системы, Дб – 250Динамический диапазон, отображаемый на экране Дб – 192Глубина визуализации, см 40Количество положений фокусных зон- 30Число каналов на прием/передачу - 294 912Одновременное использование передающих фокусных зон, в том числе на секторных фазированных датчиках – 8Увеличение фиксированного изображения (Zoom) - 15 разУвеличение изображения в реальном времени (Zoom) – 15 разКоличество держателей датчиков – 5 Интегрированный подогрев геля - наличие Количество температурных уровней- 3**Характеристики монитора:**Размер экрана по диагонали 21.5”Жидкокристаллический монитор высокого разрешения, вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне – НаличиеЭкранная матрица, пикселов - 1366x768Возможность вертикального перемещения монитора до 130 ммВозможность вертикального позиционирования рабочей панели до 175 ммЖидкокристаллический сенсорный дисплей, дюйм 10,4**Режимы сканирования**В–режим: - наличие Количество карт серой шкалы 16Количество карт псевдоокрашивания 20Максимальная частота кадров системы в секунду 750Количество выбираемых рабочих частот 7 **М–режим: наличие** Количество карт серой шкалы 23Количество карт псевдоокрашивания 19 Цветной М–режим - наличие Анатомический М–режим – наличиеPW – Импульсно-волновой допплер с отклонением угла: наличие Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра, в режиме реального времени и на фиксированном изображении – наличие Количество параметров, отображаемых при автоматическом оконтуривании допплеровского спектра – 12Количество карт серой шкалы – 14Количество карт псевдоокрашивания -19Частота повторения импульса 300 – 18100 ГцШкала скоростей 0,04 см/с - 53 м/сМаксимальное отклонение угла сканирования +/- 15Коррекция угла сканирования, шаг 89 (шаг 1)CW – Постоянно-волновой допплер - НаличиеАвтоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра, в режиме реального времени и на фиксированном изображении Количество параметров, отображаемых при автоматическом оконтуривании допплеровского спектра – 12Количество карт серой шкалы – 14Количество карт псевдоокрашивания – 19Частота повторения импульса 300 - 78100 Гц**CFM – цветовое допплеровское картирование по скорости:** - наличие Количество карт окрашивания 10Частота повторения импульса 300-13100 ГцМаксимальное отклонение угла сканирования +/- 15Количество углов сканирования -7 Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании – наличие PD – Энергетический допплер – наличиеКоличество карт окрашивания – 10 Частота повторения импульса - 300-13100 ГцМаксимальное отклонение угла сканирования +/- 15Количество углов сканирования 7Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании – наличие Направленный энергетический допплер – Режим виртуального конвекса - наличиеTDI – Режим тканевого допплера – наличие Стресс-эхо исследование – наличие переименование и удаление стадий и проекций во время протокола протоколы фармакологической нагрузкипротоколы физической нагрузки Комплекс количественного и качественного анализа Strain: режим визуализации локальной деформации миокарда и скорости деформации – НаличиеФракция авто выброса – возможностьПакет кардиологических и сосудистых измерений – наличиеФильтр тканевой гармоники– наличиеПульсирующая тканевая гармоника – возможность Режим многолучевого составного сканирования – наличие Режим многочастотного составного сканирования – возможность Режим эластографии – возможностьМодуль автоматического измерения толщины воротникового пространства, позволяет определить точно горизонтальную поверхность средней сагиттальной проекции и затем производить измерения NT и IT. – наличие Режим транспищеводного исследования с поддержкой специализированных датчиков. – возможность **Режим визуализации в реальном времени 3D/4D высокой четкости (HD): (возможность)**Поверхностная реконструкция Мультипланарная реконструкция Режим "виртуальный скальпель" Режим послойного просмотра Режим редактирования Возможность выбора угла сканирования в диапазоне 15-75 град Органоспецифический алгоритм получения изображений на основе адаптивного алгоритма с подавлением артефактов. Количество степеней применения алгоритма – 6Автоматическая оптимизация изображения по акустическим свойствам тканей, активируемая нажатием одной кнопки – возможность Оптимизация изображения в B-режиме – наличие Оптимизация изображения в режиме спектрального допплера – наличие Оптимизация изображения в режиме ЦДК и энергетического допплера – наличие Программа панорамного сканирования – возможность Совместимость с В режимом, энергетическим допплером и направленным энергетическим допплером -наличие Совместимость с линейными, конвексными и микроконвексными датчиками – наличие Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D, В/P/D – наличие Триплексный режим – наличие Опция улучшения 3D/4Dизображения до формата Live HD – возможностьАвтоматический расчет комплекса интима-медиа – наличиеПанорамное изображение в В-режиме – возможность Рабочий интерфейс DICOM 3.0/ Рабочий процесс DICOM Modality – возможностьDICOM структурированный отчет по васкулярным измерениям– возможностьDICOM структурированный отчет по кардиологическим измерениям– возможностьПрограмма улучшения визуализации биопсийной иглы (3 ступени) – возможность**Внешняя рабочая станция для работы с сырыми данными**Получение 3D изображения методом свободной руки обычными двумерными датчиками- ВозможностьИнтеллектуальный алгоритм маркировки анатомических структур на получаемых срезах – ВозможностьСпециализированное программное обеспечение для отображения трех взаимно перпендикулярных плоскостей (включая коронарный срез) – ВозможностьСпециализированное программное обеспечение для работы с «сырыми данными» ранее сохраненных кинопетель- возможность Специализированное программное обеспечение для мультипланарной реконструкции с получением срезов в произвольной плоскости и под произвольным углом – возможность Специализированное программное обеспечение для ультразвуковой томографии с построением множественных срезов области интереса с произвольным шагом – возможностьСпециализированное программное обеспечение для оценки сосудистых и кистозных структур с помощью построения объемного слепка области интереса – возможностьСпециализированное программное обеспечение для обработки трехмерного изображения в различных режимах прозрачности: максимальном, минимальном, поверхностном, рентгеновском – возможностьСпециализированное программное обеспечение для обработки трехмерного изображения в режиме "электронный скальпель" - отсечение объема по произвольному контуру на произвольную глубину Возможность Специализированное программное обеспечение для подтверждения данных на исходной кинопетле – ВозможностьСпециализированное программное обеспечение для построения срезов переменной толщины. – Возможность**Типы поддерживаемых датчиков**Конвексные монокристаллические – возможность Матричный фазированный датчик – возможность Конвексные монокристаллические 4D (объемного сканирования) – возможностьЛинейные супервысокой плотности – возможностьЛинейные интраоперационные – возможностьКомбинированные ректовагинальные – возможностьСпециализированные фазированные секторные электронные – возможностьКарандашные – возможностьЧреспищеводные – возможность**Измерение в В-режиме**Расстояние – наличие Площадь – наличие Объём – наличие Длина окружности – наличие Процент стеноза – наличие ЧСС – наличие Угол – наличие Соотношение – наличие **Измерение в М-режиме**Расстояние – наличие Скорость- наличие Временной интервал – наличие Частота сердечных сокращений – наличие Угловой коэффициент – наличие Соотношение – наличие **Измерение в D-режиме** Линейная скорость – наличие Средняя скорость – наличие Временные интервалы – наличие Индекс резистентности – наличие Пульсационный индекс – наличие Градиент давления – наличие Степень стеноза – наличие Частота сердечных сокращений – наличие Автоматический расчет параметров кривых скоростей кровотока – наличие Возможность выбора параметров для автоматического расчета гемодинамики – наличие Соотношение Систола/Диастола – наличие Соотношение объемов выброса – наличие **Специализированные измерения и вычисления**Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии – наличие Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии – наличиеАвтоматический расчет индекса Интима-Медиа. – наличие**Архивация изображений**Кинопетля, кадров 3600Кинопетля, секунд 180Объем жесткого диска, гигабайт 500Объем съемного внешнего запоминающего устройства, гигабайт 1000Количество встроенных USB-портов 8Встроенный DVD-дисковод возможность **Дополнительные принадлежности**Встроенный ЭКГ-модуль – наличиеНожной переключатель, 3х педальный– ВозможностьВнешняя рабочая станция для работы с сырыми данными – возможность **Видео выходы** S–Video – наличие DVI – наличие HDMI – наличие **Система регистрации**Термопринтер Ч/Б – наличие Термопринтер цветной – ВозможностьВозможность подключение локального PC принтера для распечатки отчетов и изображений – ВозможностьDVD-Рекордер для архивации потокового изображения в процессе исследования – ВозможностьСистема удаленной диагностики оборудования – ВозможностьПолностью интегрированная система проведения видеоконференций посредством удаленного сервера с возможностью подключения любого стороннего пользователя с любого портативного либо стационарного мультимедийного устройства, поддерживающего выход в сеть Интернет. – Возможность**Габариты**Высота, мм, 1730Ширина, мм, 580Глубина, мм, 895Вес, кг, 105**Характеристика электропитания**Напряжение 220 В / 50 Гц – наличиеИсточник бесперебойного питания 1500VA – наличие Максимально потребляемая мощность (ВА) – 900**Прочие условия**Гарантия на ультразвуковую консоль 37 месяцев с момента монтажа – наличие Гарантия на специализированные (объемные и транспищеводные) ультразвуковые датчики 12 месяцев с момента монтажа – наличие Декларация и регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения и Социального развития РК – наличие Сертификат соответствия (ГОСТ) – наличие Проведение монтажных и пусконаладочных работ – наличие Инструкция пользователя на русском и казахском языках – наличие Постгарантийное обслуживание- возможность Обучение специалистов – наличие**Дополнительные комплектующие****Датчик конвексный монокристаллический высокой плотности:** Диапазон частот: не менее 1 МГц – не более 6 МГц;Радиус кривизны: не более 60 мм;Угол обзора: град. не более 60;Ширина сканируемого участка, не более72,4 x 16,8 ммЧисло элементов: не менее 192;Возможность использования биопсийного набора.**Области применения**: Абдоминальная область, исследование почек, акушерство, сердце плода, гинекология, урология. | комплект | **1** | **19 990 000,00** | **19 990 000,00** |

**2. Окончательный срок подачи тендерных заявок: 27 мая 2024 года до 10 часов 00 минут.**

**3**. **Место представления тендерной документации**: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», здание 37, 302 кабинет.

**4**. **Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками**: 27 мая 2024 года, в 11 часов 00 минут, Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», здание 37, № 304 кабинет.

**5**. **Срок поставки товара**: в течение 20 календарных, со дня заключения договора.

**6**. **Место и условия поставки товара**: DDP, Гарантийное обслуживание в течение ***37 месяцев***в соответствии с международными стандартными формами гарантий. Место поставки - Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», здание 37.

 **Главный врач Ж. П. Тойшибекова**

*🕿 54-38-14*

 **Утверждаю:**

Главный врач ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата

Жамбылской области»

Приказ № 148-Ө от 06 мая 2024 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тойшибекова Ж. П.

**ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**по закупу медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для Государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» на 2024 год**

*Настоящая тендерная документация разработана и утверждена в соответствии с Разделом 2* ***Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110*** *«Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» для Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» на 2024 год.*

Закуп медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» на 2024 год производится с соблюдением принципов:

 *1) предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупок;*

*2) добросовестная конкуренция среди потенциальных поставщиков;*

*3) гласность и прозрачность процесса закупок;*

*4) поддержка отечественных товаропроизводителей.*

* 1. **СОСТАВ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**
	2. Настоящая тендерная документация состоит из:
1. Тендерная документация;
2. приложение 1 – перечень и объем закупаемых товаров;
3. приложение 2 – форма заявки на участие в тендере;
4. приложение 3 – ценовое предложение потенциального поставщика
5. приложение 4 – техническая спецификация к тендерной заявке потенциального поставщика
6. приложение 5 – форма банковской гарантии;
7. приложение 6 – форма справки об отсутствии задолженности;
8. приложение 7 – форма заполнения описи документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика;
9. приложение 8 - типовой договор о закупе медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской
	1. **КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОСТАВЩИКУ**
10. При закупке медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для Государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» на 2024 год потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

*1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);*

*2) правоспособность на осуществление соответствующей деятельности;*

*3) не аффилирован с членами и секретарем комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют возможность прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения комиссией (комиссии);*

*4) отсутствие задолженности в бюджет, в том числе по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;*

*5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации;*

*6) не является участником тендера по одному лоту со своим аффилированным лицом.*

*7) не состоять в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков (поставщиков);* *потенциальный поставщик не должен состоять в реестре должников;*

1. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям представляет организатору закупок документы, предусмотренные настоящей тендерной документацией.

**3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКЕ ПО ОКАЗАНИЮ ГАРАНТИРОВАННОГО ОБЪЕМА БЕСПЛАТНОЙ**

**МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:**

1. К закупаемой медицинской технике предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинской техники соответствуют требованиям и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) медицинская техника является новой, ранее неиспользованной, произведенной в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии.

6) Гарантийный срок на оборудование - не менее 37 месяцев после установки

**4.МЕСТО, ТРЕБУЕМЫЕ СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

 Медицинская техника в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для Государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» на 2024 год, должны быть поставлены по адресу: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», здание 37, в соответствии приложению № 1 настоящей тендерной документации в течение 20 календарных дней, со дня заключения договора.

1. **УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ЗАКУПЕ**
2. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней, со дня поставки товаров.
3. Проект договора составляется на основании Типового договора о закупке медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для Государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» на 2024 год, согласно приложению 8.
4. **ВАЛЮТА ТЕНДЕРНОЙ ЗАЯВКИ**
5. Валютой цены тендерной заявки считается – казахстанский тенге.
6. В случае, представления цены тендерной заявки в иной валюте, цены тендерных заявок переводятся в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день вскрытия тендерных заявок.

**7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕНДЕРНОЙ ЗАЯВКИ**

1.Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок представляет организатору тендера в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с тендерной документацией.

2.Тендерная заявка, полученная по истечении окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику.

1. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в тендере, должен быть не менее девяноста календарных дней.

Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанная в условиях тендера, отклоняется.

1. Тендерная заявка потенциального поставщика, изъявившего желание участвовать в тендере должна содержать:
2. 1*) заявку на участие в тендере по форме, согласно*[*приложению*](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300032733#z1427) *2 к настоящим Правилам, В обязательном порядке представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме согласно приложению 7 к настоящей тендерной документации;*

 *2) копию устава для юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора, или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);* копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо [справку](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090002121_#z1525) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица,

*3) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом;* копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

*4) копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с*[*Законом*](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z1)*"О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. При отсутствии сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с*[*Законом*](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z1)*"О разрешениях и уведомлениях";*

*5) копии сертификатов (при наличии):*

*о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP);*

 *о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP);*

 *о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP)*

*6) ценовое предложение по форме, согласно*[*приложению 2*](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300032733#z1433)*к настоящим Правилам;*

*7)* ***оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки****.*

8) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям по Республике Казахстан более чем за три месяца, выданной не позднее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, заверяется подписью руководителя, либо заместителя руководителя и печатью данного налогового органа. При передаче указанной справки в электронном виде заверяется электронной цифровой подписью уполномоченного органа;

9) оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в которых обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно [типовому плану](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100006793#z19) счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан, в соответствии с [приложением 4](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z467) к настоящей тендерной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или филиалов банка, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков или филиалов банка). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Отсутствие документа, подтверждающего полномочие должностного лица, подписавшего справку, не является основанием для признания такого потенциального поставщика не соответствующим квалификационным требованиям;

10) сведения о наличии и количестве специалистов с указанием их квалификации, стажа работы по специальности;

*11) в случае, если потенциальный поставщик предусматривает использование преимущественного права, то им представляется нотариально засвидетельствованная копия сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики;*

12) в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

1. предлагаемое потенциальным поставщиком ценовое предложение, представленное согласно приложению 3 к настоящей тендерной документации, которая должна содержать все фактические затраты потенциального поставщика, составляющие конечную цену поставляемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, включая стоимость сопутствующих услуг;
2. технические спецификации с указанием точных технических характеристик предлагаемого товара в бумажном виде в формате doc\*;
3. предлагаемые сопутствующие услуги;
4. акт проверки наличия условий для хранения и транспортировки медицинской техники, выданный территориальными подразделениями уполномоченного органа, при необходимости наличия «холодовой цепи», выданный органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками).
5. Потенциальный поставщик вправе изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения срока представления тендерной заявки. При этом, он имеет право на возврат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки. Уведомление потенциального поставщика об отзыве тендерной заявки должно быть направлено организатору тендера в письменной форме, но не позднее окончательного срока представления тендерных заявок.
6. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.
7. Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется печатью.
8. Техническая спецификация тендерной заявки (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя из которых должна быть заверена подписью и печатью юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность), оригинал гарантийного обеспечения прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт, оформленный в соответствии с п. 16 настоящей тендерной документации.
9. Тендерная заявка должна быть напечатана либо написана несмываемыми чернилами и подписана потенциальным поставщиком.
10. В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.
11. Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору тендера по адресу: **080007, г. Тараз, микрорайон «Салтанат», здание 37, 3-й этаж, кабинет № 302 и содержать слова «Тендер по закупке медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для Государственного коммунального предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» на 2024 год» и «Не вскрывать до 11:00 часов 27 мая 2024 года».**

**Конверты с тендерными заявками принимаются до 10:00 часов 27 мая 2024 года.**

1. Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки, одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа медицинской техники, предложенных в его тендерной заявке в форме, способом и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.
2. Гарантийное обеспечение тендерной заявки может представляться в виде:

залога денег, размещаемых в **банке по следующим реквизитам**

**БИН 011040001715**

**ИИК KZ8584913KZ002330071**

**БИК NURSKZKX**

**ФАО «Нурбанк»**

1. назначение платежа – обеспечение тендерной заявки.
2. банковской гарантии согласно приложению 6 к настоящей тендерной документации.
3. Срок действия гарантийного обеспечения тендерной заявки должен быть не менее срока действия тендерной заявки.
4. Потенциальный поставщик вправе запросить у организатора тендера разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня получения заявки должен направить соответствующее разъяснение всем потенциальным поставщикам без указания автора запроса, которым была предоставлена тендерная документация.
5. Организатор тендера вправе в срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков внести изменения в тендерную документацию.

Внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым представлена тендерная документация. При этом, окончательный срок представления тендерных заявок продлевается организатором тендера на срок не менее пяти рабочих дней для учета потенциальными поставщиками этих изменений в тендерных заявках.

1. Организатор тендера вправе провести встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера в определенном месте и определенное время, указанные в тендерной документации. При проведении указанной встречи составляется протокол, содержащий представленные в ходе встречи вопросы и ответы по разъяснению условий тендера, который по итогам встречи незамедлительно направляется всем потенциальным поставщикам, которым была представлена тендерная документация.
2. **ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ТЕНДЕРНЫМИ ЗАЯВКАМИ**
	1. Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией **в 11:00 часов 27 мая 2024 года по адресу: г. Тараз, микрорайон «Салтанат», здание 37, в № 304 каб.**
	2. Потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.
	3. При вскрытии конвертов с тендерными заявками секретарь тендерной комиссии объявляет присутствующим лицам наименование и адрес потенциальных поставщиков, участвующих в тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, отзыв и изменения тендерных заявок, если они отражены документально, информацию о наличии документов, составляющих тендерную заявку, и регистрирует данную информацию в протоколе вскрытия конвертов с тендерными заявками.
3. **ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕНДЕРНЫХ ЗАЯВОК ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТЕНДЕРА ВОЗВРАТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**
4. При оценке и сопоставлении тендерных заявок:
5. тендерная комиссия вправе запрашивать у потенциальных поставщиков разъяснения в связи с их тендерными заявками с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в тендере;
6. не допускаются запросы, предложения или дополнения с тем, чтобы привести тендерную заявку, не отвечающую квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации, в соответствие с этими требованиями.
7. В случае, если в закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники способами, предусмотренными абзацами вторым и третьим пункта Правил, в качестве потенциальных поставщиков участвуют два и более отечественных товаропроизводителя по одному и тому же лоту, то заказчик рассматривает ценовые предложения по данному лоту только от отечественных товаропроизводителей.
8. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту, в случаях:

1*) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с условиями настоящих Правил;*

*2) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций, или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;*

*3) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);*

*4) непредставления копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных в соответствии с*[*Законом*](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z1)*"О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с*[*Законом*](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z1)*"О разрешениях и уведомлениях", при отсутствии сведений в информационных системах государственных органов;*

*5) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);*

*6) непредставления технической спецификации в соответствии с условиями, предусмотренными настоящими Правилами;*

*7) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил;*

*8) установления факта представления недостоверной информации по условиям, предусмотренным настоящими Правилами к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям и услугам, приобретаемым в рамках настоящих Правил;*

*9) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации;*

*10) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;*

*11) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;*

*12) непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме, согласно*[*приложению 2*](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300032733#z1433)*к настоящим Правилам;*

*13) представления потенциальным поставщиком цены на лекарственное средство и (или) медицинское изделие, медицинскую технику превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое наименование;*

*14) представления тендерной заявки в непрошитом виде с непронумерованными страницами, не скрепленной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;*

*15) установления факта аффилированности в нарушение условий настоящих Правил.*

1. Тендерная комиссия признает тендер в целом или какому-либо его лоту несостоявшимся в случае, если:

*1) отсутствие тендерных заявок;*

*2) отклонение всех тендерных заявок потенциальных поставщиков.*

1. Тендерная комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, принятые для участия в тендере, и определяет выигравшую заявку на основе самой низкой цены.
2. Тендерная комиссия подводит итоги тендера в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками путем оформления протокола итогов тендера.
3. Потенциальный поставщик, участвовавший в тендере, может обжаловать итоги тендера в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.
4. При осуществлении закупок медицинской техники способом тендера, тендерная комиссия оформляет протокол об итогах тендера.
5. Организатор тендера в течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера уведомляет всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.
6. Организатор тендера возвращает гарантийное обеспечение тендерной заявки в течение пяти рабочих дней с момента наступления следующих случаев:

*1) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока ее приема;*

*2) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;*

*3) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;*

*4) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;*

*5) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.*

1. Гарантийное обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный поставщик:
2. отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендерной заявки;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

 3) он признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

1. **ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ЗАКУПЕ**
2. Организатор тендера в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов тендера направляет потенциальному поставщику подписанный договор, составляемый по форме согласно приложению 7 к настоящей тендерной документации.
3. Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
4. Победитель тендера в течение десяти рабочих дней с момента получения подписанного договора подписывает или письменно уведомляет организатора тендера об имеющихся разногласиях или об отказе от подписания договора.
5. Если потенциальный поставщик, признанный победителем тендера не подписывает договор в сроки, установленные пунктом 66 Правил, не уведомив организатора тендера об имеющихся разногласиях, организатор тендера вправе заключить договор с другим участником тендера, предложение которого, является вторым по предпочтительности после предложения победителя, что подтверждается протоколом об итогах тендера.
6. Не допускается внесение каких-либо изменений и/или новых условий в проект договора или в подписанный договор (за исключением уменьшения цены), которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика (цена, качество).

Допускается внесение изменений в проект договора при условии неизменности цены и качества, и других условий, явившихся основой для выбора поставщика в части изменения объемов закупа.

1. Организатор тендера до подписания договора о закупе вправе провести переговоры с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения суммы договора. Потенциальный поставщик вправе не согласиться на такое уменьшение, при этом организатор тендера не вправе уклоняться от подписания договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера по закупу лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

В случае, если в процессе исполнения договора о закупе цены на аналогичные закупаемым лекарственным средствам, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, изделиям медицинского назначения и медицинской техники изменились в сторону уменьшения, то по обоюдному согласию организатора тендера и поставщика в договор о закупе могут быть внесены соответствующие изменения с учетом положений настоящего пункта.

1. **ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА О ЗАКУПЕ**
2. Обеспечение исполнения договора о закупе может быть предоставлено в виде:

залога денег, размещаемых в банке по следующим реквизитам **БИН 011040001715,** ИИК KZ8584913KZ002330071 , БИК NURSKZKX, ФАО «Нурбанк»

1. **Бенефициар – Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области",** назначение платежа – обеспечение тендерной заявки, назначение платежа – обеспечение исполнения договора.
2. банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

Обеспечение исполнения договора в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет организатора тендера.

Размер обеспечения исполнения договора о закупе составляет три процента от общей суммы договора.

**Обеспечение исполнения договора не вносится в случае, если сумма договора не превышает двухтысячекратный размер месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.**

1. Обеспечение исполнения договора о закупе вносится поставщиком в течение десяти рабочих дней после вступления договора в силу, если иное не предусмотрено данным договором.
2. Внесенное обеспечение исполнения договора о закупе возвращается поставщику после полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по этому договору в сроки, указанные в договоре, или в течение пяти рабочих дней с момента полного исполнения поставщиком обязательств, если этот срок не указан в договоре.
3. Если поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, нарушение других условий договора) свои обязательства по договору и (или) не уплатил штрафные санкции, предусмотренные договором, то организатор закупок удерживает внесенное поставщиком обеспечение исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

**Приложение 1**

к тендерной документации

**ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№** | **Наименование** | **Ед.** **изм** | **кол-во** | **Цена за единицу** | **Общая сумма** |
| 1 | **Ультразвуковая диагностическая система** | комплект | 1 | **19 990 000,00** | **19 990 000,00** |

1. Срок и условия поставки товара: в течение 20 календарных дней, со дня заключения договора.

2. Место поставки товара: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», здание 37.

3. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней, со дня поставки товара.

**Главный врач Ж. П.Тойшибекова**

*🕿 54-38-14*

**Приложение № 2**

к тендерной документации

**Заявка на закуп медицинской техники**

|  |  |
| --- | --- |
|   | Кому:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование Заказчика) |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование заказчика)
в соответствии с пунктом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Правил организации и проведения закупа
лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных
продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,
дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся
в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной
(пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе
обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических
услуг (далее – Правила), направляет заявку на закуп медицинской техники: общее количество позиций \_\_\_\_\_единиц, на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге согласно приложениям заявке.

Ф.И.О. руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 3**

к тендерной документации

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение Формак Правилам организации и проведения закупалекарственных средств, медицинских изделийи специализированных лечебных продуктов в рамкахгарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственныхизоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной(пенитенциарной) системы, за счет бюджетныхсредств и (или) в системе обязательного социальногомедицинского страхования, фармацевтических услуг |
|   |  |

**Заявка потенциального поставщика медицинской техники** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование потенциального поставщика)
на поставку медицинской техники

№ закупа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Способ закупа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Лот № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Содержание ценового предложения на поставку медицинской техники** |  |
| 1 | Торговое наименование медицинской техники |  |
| 2 | Характеристика | Согласно технической спецификации |
| 3 | Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 4 | Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз |  |
| 5 | № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз |  |
| 6 | Единица измерения |  |
| 7 | Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки с учетом стоимости всех необходимых сопутствующих услуг |  |
| 8 | Количество в единицах измерения (объем) |  |
| 9 | Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |

Дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.
Должность, Ф.И.О. (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 4**

к тендерной документации

**Техническая спецификация к тендерной заявке потенциального поставщика**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Описание |
| 1 | Наименование медицинской техники |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (наименования комплектующего в соответствии с регистрационным удостоверением медицинской техники) | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
| Основные комплектующие |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Дополнительные комплектующие |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Расходные материалы и изнашиваемые узлы |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | \_\_\_календарных дней, не позднее "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Адрес: |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:- замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.Скачать |

**Приложение 5**к тендерной документации

**Электронная банковская гарантия**

(вид обеспечения тендерной заявки)

Наименование банка (филиала банка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование, БИН и другие реквизиты банка)
Гарантийное обеспечение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

      Банк (филиал банка) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование) (далее – Банк)
проинформирован, что\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование)
в дальнейшем "Потенциальный поставщик", принимает участие в тендере
по закупу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
объявленном \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование единого дистрибьютора, заказчика или организатора закупа)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(дата, месяц, год объявления)
и готов осуществить поставку/оказание услуги
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование и объем товара или услуги)
на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прописью) тенге,
из них (при участии в закупе по нескольким лотам):
1) по лоту № \_\_\_\_\_ (номер в объявлении/на веб-портале закупок) –
в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(сумма в цифрах и прописью) тенге;
2)...
В связи с этим Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование банка)
берет на себя безотзывное обязательство выплатить Единому дистрибьютору
по первому требованию, включая требование в электронном виде на веб-портале
закупок, сумму гарантийного обеспечения в размере 1 (один) процента равную
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(сумма в цифрах и прописью)
по лоту № \_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(сумма в цифрах и прописью) тенге,
лоту № \_\_\_\_\_ на сумму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(сумма в цифрах и прописью) тенге,
по получении требования на оплату по основаниям, предусмотренным правилами
организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий
и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи
для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-
исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или)
в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических
услуг (далее – Правила).
Данная гарантия вступает в силу с момента вскрытия тендерной заявки
Потенциального поставщика и действует до принятия по ней решения по существу
в соответствии с Правилами, а при признании Потенциального поставщика
победителем закупа – до представления им соответствующего гарантийного
обеспечения по заключенному договору.

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Банковская гарантия**

Наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 *(наименование и реквизиты банка)*
Кому \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 *(наименование и реквизиты организатора закупок)*

**Гарантийное обязательство № \_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.
 *(местонахождение)*

Мы были проинформированы, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 *(наименование потенциального поставщика)*
в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
организованном \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование организатора закупок)*

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_ тенге.
 *(наименование и объем товаров, работ и услуг)* *(прописью)*

Тендерной документацией/условиями закупок способом запроса ценовых предложений от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.
 В связи с этим, мы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ настоящим берем на себя
 *(наименование банка)*

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму,
равную \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 *(сумма в цифрах и прописью)*

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендерных заявок/ценовых предложений;

не подписал в установленные сроки договор о закупках;

не внес обеспечение исполнения договора о закупках после подписания договора о закупках в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации/условиях закупок.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать гаранта Дата и адрес

**Приложение 6**к тендерной документации

**Справка об отсутствии задолженности**

Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждает отсутствие просроченной задолженности перед банком, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан (указать полное наименование физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, или юридического лица, тел., адрес, РНН, БИК и т.д.), обслуживающегося в данном банке/филиале банка.

Дата

Подпись

М.П.

**Приложение 7**
к тендерной документации

**Форма заполнения описи документов, прилагаемых
к заявке потенциального поставщика**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиедокумента | Дата и номер | Краткоесодержание | Кемподписандокумент | Оригинал,Копия,Нотариальнозавереннаякопия |

**Приложение 8**
к тендерной документации

**Типовой договор о закупе медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2024 год**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.
 *(Местонахождение*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
с одной стороны, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,со второй стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с правилами
организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий
и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи
для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-
исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или)
в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических
услуг (далее – Правила), принимая во внимание протокол итогов конкурса (тендера)
№ \_\_\_\_\_\_\_ (далее – Протокол) заключили настоящий договор закупа медицинской
техники (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **Термины и понятия, используемые в Договоре**

      1) заказчик – субъект здравоохранения, оказывающий медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

      2) поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность или юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), претендующее на заключение договора согласно Правилам.

      3) договор – настоящий Договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком о поставке медицинской техники с расширенным сроком сервисного обслуживания;

      4) товар – аппараты, приборы, оборудование, комплексы, системы, применяемые отдельно или в сочетании между собой для оказания медицинской помощи в соответствии с функциональным назначением и эксплуатационными характеристиками, установленными производителем

      6) эксплуатационная документация - документ, разрабатываемый производителем медицинской техники для инженерно-технического персонала, содержащий сведения о конструкции, принципах работы, параметрах, технических характеристиках (свойствах) медицинского изделия, ее составных частей, указания о действиях, необходимых для правильного, своевременного и безопасного проведения сервисного обслуживания медицинской техники, информацию об изготовителе, и их гарантийных обязательствах;

      7) гарантийный срок сервисного обслуживания – комплекс услуг по поддержанию поставленной медицинской техники в исправном состоянии, включающий любые виды технического обслуживания, техническую диагностику и дефектацию оборудования, ремонтно-восстановительные работы, технические консультации, которые оказывает поставщик (изготовитель, исполнитель), в том числе дистанционно (в режиме онлайн, с использованием специализированных программ и оборудования, каналом передачи данных, идентифицированным баркодом или иным методом), при условии ее надлежащего использования и хранения бесплатно на срок, определенный договорами закупа, долгосрочными договорами поставки, трехсторонними договорами закупа и финансового лизинга, за исключением восстановления расходных материалов;

        8) техническое состояние медицинской техники – состояние в определенный момент времени, которое характеризуется фактическими значениями технических, функциональных и конструктивных параметров и характеристик, и оценивается их соответствием параметрам и характеристикам, приведенными в технической документации производителя медицинской техники;

      9) финансовый год - период времени, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря календарного года

2. Предмет Договора

1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации или Правилах предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

3. Цена Договора и оплата

1. Цена Договора **составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** и соответствует цене, указанной Поставщиком в его тендерной заявке.

2. Оплата Поставщику за поставленные товары производиться на следующих условиях:

Форма оплаты – перечисление.

Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней.

3. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;

2) счет-фактура, накладная, акт приемки-передачи;

3) иные документы специфичные для конкретного вида товара (при закупе медицинской техники: график проведения сервисного обслуживания; сертификат о прохождении первичной поверки средства измерения, если товар является средством измерения; документы, подтверждающие проведение обучения медицинских и технических специалистов заказчика).

4. Условия поставки и приемки товара

1. Товары, поставляемые в рамках Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

2. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора.

Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

3. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

4. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения.

Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.

При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

5. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать законодательству Республики Казахстан.

6. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика/организатора закупа, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

7. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

5. Особенности поставки и приемки медицинской техники

1.. Гарантийное сервисное обслуживание на поставляемую медицинскую технику действительно в течение 37 (тридцать семь) месяцев после установки и введения в эксплуатацию, стоимость гарантийного сервисного обслуживания в течение данного периода включена в цену договора и включает в себя регламентные и ремонтные работы, а также используемые при этом запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем. При этом гарантийное сервисное обслуживание продлевается на срок соразмерно периоду простоя по причине поломки, ремонта, замены узлов и комплектующих медицинской техники или на указанный период Заказчику Поставщиком предоставляется аналогичная работающая медицинская техника.

2. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

3. Цены на сопутствующие услуги включены в цену Договора.

4. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

5. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

6. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора:

1) являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное;

2) не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика.

7. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

8. Эта гарантия действительна в течение \_\_\_\_\_\_ дней после (указать требуемый срок гарантии) доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

9. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

10. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семьдесят два) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

11. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

12. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и иные) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

13. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

6. Ответственность Сторон

1. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

2. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

3. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

4. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по согласованию с администратором бюджетной программы, продлить срок выполнения Договора поставщиком. В этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в Договор.

5. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

6. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

7. Для целей Договора форс-мажор означает событие, не связанное с просчетом или небрежностью Стороны, и имеет непредвиденный характер неподвластное контролю любой из Сторон (стихийные бедствия, издание нормативных актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению обязательств, военные действия, приостановление или прекращение производства и обстоятельства указанные в свидетельстве о наступлении непреодолимой силы (форс-мажора)) при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

8. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона, у которой они возникли, направляет другой Стороне письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах и подтверждает их наступление соответствующими документами в течение десяти календарных дней с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств. В этом случае действие Договора приостанавливается до прекращения форс-мажорных обстоятельств, и срок действия Договора продлевается соответственно сроку действия форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств по Договору.

9. В случае, если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны вправе принять решение о прекращении действия Договора путем заключения письменного соглашения об этом. При этом Стороны производят взаиморасчет за фактически поставленный товар.

10. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

11. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12. Если в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, а также соблюдают антикоррупционные требования согласно [приложению](#sub141) к Договору.

7. Конфиденциальность

1. Информация, предоставляемая одной Стороной для другой Стороны в результате действия Договора, является конфиденциальной сроком до 3 (трех) лет после истечения или расторжения Договора, кроме тех случаев, когда информация:

1) во время раскрытия находилась в публичном доступе;

2) после раскрытия другой Стороне поступает в публичное пользование путем публикации или иным образом без нарушения Договора раскрывающей Стороной (путем предоставления по запросам государственных, правоохранительных и судебных органов);

3) во время раскрытия другой Стороной находилась во владении у Стороны и не была приобретена прямо или косвенно у такой Стороны;

4) была получена от третьей стороны, однако такая информация не была представлена третьей стороне напрямую или косвенно со Стороны, гарантирующей конфиденциальность;

5) представляется суду, государственным органам, частным судебным исполнителям в предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях.

2. Сторона, подтверждающая свое обязательство в соответствии с Договором, возлагает на себя бремя доказывания, в случае установления нарушения такого обязательства.

8. Заключительные положения

1. Договор составляется на казахском и русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в судебном порядке рассматривается экземпляр Договора на казахском или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

3. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

5. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

7. Настоящий Договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств и медицинских изделий. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

**Глава 9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИНЮридический адрес:Банковские реквизитыТелефон, e-mailДолжность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись, Ф.И.О.Печать (при наличии) | Поставщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИН Юридический адрес:Банковские реквизитыТелефон, e-mailДолжность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись, Ф.И.О.Печать (при наличии) |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к типовому договору закупамедицинской техники(между заказчикоми поставщиком) |

**Антикоррупционные требования**

      1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

      2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.

      3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (Услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

      4. Каждая из Сторон запрашивает у другой Стороны документы, содержащие сведения по исполнению настоящего Договора в целях анализа хода исполнения настоящего Договора.

      5. При возникновении у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме, а также информирует об этом вышестоящего руководителя и (или) руководство государственного органа либо организации, сотрудником которой является, и (или) уполномоченные государственные органы в соответствии с [пунктом 1](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410#z114) статьи 24 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции".

      6. В письменном уведомлении Сторона ссылается на факты или предоставляет материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками, агентами, представителями, посредниками и (или) субподрядчиками (соисполнителями), выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования Антикоррупционного законодательства.

      7. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать наличие деловых отношений с контрагентами, которые предположительно вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

      8. Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом 5 настоящих Антикоррупционных требований, в течение 10 (десять) календарных дней проводит расследование и представляет его результаты в адрес другой Стороны.

      9. В рамках противодействия коррупции, Заказчик оставляет за собой право провести комплаенс-проверку Поставщика.

      10. В ходе проведения комплаенс-проверки Заказчик проверяет Поставщика на предмет наличия оснований для отказа в сотрудничестве / негативной информации / иных сведений, в том числе, но не ограничиваясь, причастность к какой-либо незаконной деятельности, включая проявления коррупции, отмывание денег и финансирование терроризма, наличие Поставщика, его акционеров/учредителей/участников, руководителей в списке лиц, подпавших под международные санкции, запрещающие сотрудничество