***Объявление № 23 о проведении закупа изделий медицинского***

 ***назначения способом запроса ценовых предложений***

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области", расположенная по адресу: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», здание 37, в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утвержденииправил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» способом запроса ценовых предложений объявляет о закупе изделий медицинского назначения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****лота**  | **Наименование товара**  | **Технические характеристики** | **ед. изм**  | **к-во**  | **цена** | **сумма** |
|  **1** | **Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений** | **Цифровой настольный медицинский принтер с технологией прямой термопечати:**- два лотка и два формата пленки в одновременном доступе;- разрешающая способность печати – 320 dpi;- сетевые интерфейсы: Ethernet 10\100- сетевые протоколы: TCP\IP, HTTP**Производительность:**-пленка формата 8\*х10\* (20,3х25,4 см)-130 листов в час- пленка формата 11\*х14\* (28х35см) - 86 листов в час- пленка формата 14\*х17\* (35х43 см)-75 листов в час**Геометрическое разрешение**:-11\* х 14\* - 3348х4358 пикселей, диагностическая область 3300х4256 пикс.-14\* х 17\* - 4358х5232 пикселей, диагностическая область 4256х5174 пикс.**Размеры в распакованном виде**: ширина-72,8 см, длина-71,5 см, высота-53,6 см (67,6 см с выходным лотком)**Вес** в распакованном виде-90 кг**Русскоязычный язык интерфейса** пользователя.**Параметры электропитания**: 220 V (50-60 Hz)Пленка для термографического принтера не чувствительна к свету, заправка пленки в принтер не требует затемненного помещения. | **комплект** | **1** | **1 900 000,00** | **1 900 000,00** |

 1. Срок и условия поставки: в течение 20 календарных дней согласно графику поставки

 2. Место поставки: Жамбылская область, г. Тараз, микрорайон «Салтанат», здание 37, кабинет 311.

 3. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней, со дня поставки товара.

 4. Место представления (приема) документов: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», здание 37, 302 кабинет.

 **5. Окончательный срок подачи ценовых предложений 26 сентября 2024 года до 17 часов 00 минут.**

 6. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 27 сентября 2024 года, в 11 часов 00 минут, Жамбылская область,

 город Тараз, микрорайон «Салтанат», здание 37, 309 кабинет.

 **Главный врач Тойшибекова Ж.П.**