***Объявление № 23 о проведении закупа изделий медицинского***

***назначения способом запроса ценовых предложений***

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области", расположенная по адресу: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», здание 37, в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утвержденииправил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» способом запроса ценовых предложений объявляет о закупе изделий медицинского назначения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **лота** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **ед. изм** | **к-во** | **цена** | **сумма** |
| **1** | **Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений** | **Цифровой настольный медицинский принтер с технологией прямой термопечати:**  - два лотка и два формата пленки в одновременном доступе;  - разрешающая способность печати – 320 dpi;  - сетевые интерфейсы: Ethernet 10\100  - сетевые протоколы: TCP\IP, HTTP  **Производительность:**  -пленка формата 8\*х10\* (20,3х25,4 см)-130 листов в час  - пленка формата 11\*х14\* (28х35см) - 86 листов в час  - пленка формата 14\*х17\* (35х43 см)-75 листов в час  **Геометрическое разрешение**:  -11\* х 14\* - 3348х4358 пикселей, диагностическая область 3300х4256 пикс.  -14\* х 17\* - 4358х5232 пикселей, диагностическая область 4256х5174 пикс.  **Размеры в распакованном виде**: ширина-72,8 см, длина-71,5 см, высота-53,6 см (67,6 см с выходным лотком)  **Вес** в распакованном виде-90 кг  **Русскоязычный язык интерфейса** пользователя.  **Параметры электропитания**: 220 V (50-60 Hz)  Пленка для термографического принтера не чувствительна к свету, заправка пленки в принтер не требует затемненного помещения. | **комплект** | **1** | **1 900 000,00** | **1 900 000,00** |

1. Срок и условия поставки: в течение 20 календарных дней согласно графику поставки

2. Место поставки: Жамбылская область, г. Тараз, микрорайон «Салтанат», здание 37, кабинет 311.

3. Срок оплаты: в течение 30 календарных дней, со дня поставки товара.

4. Место представления (приема) документов: Жамбылская область, город Тараз, микрорайон «Салтанат», здание 37, 302 кабинет.

**5. Окончательный срок подачи ценовых предложений 26 сентября 2024 года до 17 часов 00 минут.**

6. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 27 сентября 2024 года, в 11 часов 00 минут, Жамбылская область,

город Тараз, микрорайон «Салтанат», здание 37, 309 кабинет.

**Главный врач Тойшибекова Ж.П.**